# Sektor korporativnih komunikacija

# Avenija Većeslava Holjevca 10

10 000 Zagreb

# Tel:  01 6450 406

Fax: 01 6452 406

Naš znak - Re:

# Datum - Date:   07.11.2012.

OBAVIJEST

Poštovani,

Rafinerija nafte Rijeka istražila je događaj od 1. studenog te je zaključeno da je do tehnološkog poremećaja došlo uslijed ispadanja sustava besprekidnog napajanja (UPS), što je dovelo do obustave  postrojenja FCC (Fluid katalitički kreking) i Vakuumske destilacije. Tijekom obustave vodena para je ispuštena u zrak, dok je rafinerijski loživi plin spaljen uz povremenu buku i pojavu dima.

Tijekom događaja nitko nije ozlijeđen, niti je počinjena materijalna šteta. Odmah je započela tehnološka provjera navedenih postrojenja. Osigurani su preduvjeti za nastavak rada postrojenja Vakumske destilacije te je isto pokrenuto 2. studenog.

Pokretanje FCC postrojenja predviđeno je u razdoblju od 7. do 9. studenog te je tijekom aktivnosti moguća pojava buke i dima.

S poštovanjem,

|  | Sektor korporativnih komunikacija |
| --- | --- |