**UNP TEHNIČKA PITANJA**

|  |
| --- |
| **DOKUMENTI POTREBNI ZA ISPORUKE PLINA U SPREMNIKE** |
| 1. **Odobrenje za korištenje spremnika -** izdaje MUP - Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite i/**ili uporabnu dozvolu -** izdaje nadležno tijelo graditeljstva |
| 1. **Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom**; izdaje tvrtka koja je akreditirana za provedbu inspekcije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti    * Vanjski pregled – svake 2 godine    * Unutarnji pregled – svakih 6 godina    * Tlačna proba – svakih 10 godina   Popis akreditiranih tvrtki koje obavljaju inspekciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti možete pronaći na linku <https://akreditacija.hr/registar/>  Prije pregleda spremnika od strane tvrtke koja obavlja inspekciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, obvezno je obaviti pripremne radnje. Tvrtke koje obavljaju pripreme za pregled spremnika su:  STSI d.o.o.; Zagreb; telefon 098/400-328  STS PLIN d.o.o.; Dugo Selo, telefon 01/2005-318; 01/2009-854  FLC INŽENJERING d.o.o., Kraljevica, mob. 092/269-9399  CENTAR ZA ISPITIVANJE I UMJERAVANJA d.o.o., Zagreb; mob. 095/3111-455  PLINOSERVIS - BORAS TOMISLAV, Metković; mob. 098/430-600     1. **Izvještaj o ispitivanju plinske instalacije**; izdaju tvrtke ovlaštene od strane INA d.d. (popis u nastavku); obveza ispitivanja:   -za građevine ili dijelove građevine **namijenjene za stanovanje**, **najmanje jednom u 10 godina** (kućanstva-fizičke osobe), ako drugim propisom nije određen kraći rok ili  -pravne (i fizičke) osobe te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave koje koriste zapaljive plinove **za zagrijavanje radnih prostora i/ili u tehnološkom procesu**, **najmanje jednom u 5 godina**, ako drugim propisom nije određen kraći rok.  Prije ispitivanja plinskih instalacija potrebno je obaviti i druga ispitivanja sukladno zakonskim propisima ako je to primjenjivo (ispitivanja dimovoda, ispitivanje plinskih trošila, ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta i sl). |

**Tvrtke ovlaštene od strane Ine, d.d. za ispitivanje plinskih instalacija UNP-a u 2023. godini**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Područje rada** | **Tvrtka** | **Tel./mob.** | **E-mail** |
| **Područje cijele Republike Hrvatske** | **ALFA ATEST d.o.o.**  Split | Tel.: 021/270-506  021/555-490  Mob.: 099-4433-325  Faks: 021/270-507 | [radic-lima@alfa-atest.hr](mailto:radic-lima@alfa-atest.hr) |
| **CENTAR ZA ISPITIVANJE I UMJERAVANJA d.o.o.**  Zagreb | Tel.: 01/2112-200  Mob.: 095-3111-455 | [info@cium.hr](mailto:info@cium.hr)  [ivan.oreskovic@cium.hr](mailto:ivan.oreskovic@cium.hr) |
| **ENERGONOVA d.o.o.**  Zagreb | Tel.: 01/2343-376  Mob.:091-5577-559 | [energonova@energonova.hr](mailto:energonova@energonova.hr) |
| **INSPEKT KONTROLA d.o.o.**  Zagreb | Tel.: 01/ 7987 130  Mob.: 099-6217 763  Faks.: 01/7987-133 | [tatjanatucelj@inspektkontrola.hr](mailto:tatjanatucelj@inspektkontrola.hr) |
| **KONTROL BIRO d.o.o.**  Zagreb | Tel: 01/65 22 839  Faks: 01/65 22 864 | [kontrolbiro@kontrolbiro.hr](mailto:kontrolbiro@kontrolbiro.hr) |
| **MIPOS INŽENJERING d.o.o.**  Zagreb | Tel.: 01/7888-441  Mob.: 091-4018-721  Faks: 01/7888-416 | [boris.micek@mipos-inzenjering.hr](mailto:boris.micek@mipos-inzenjering.hr) |
| **SLADOVIĆ d.o.o.**  Zagreb | Tel.: 01/3631-040  Mob.: 098-218-380  Faks: 01/3631-040 | [slaven.fadljevic@sladovic.hr](mailto:slaven.fadljevic@sladovic.hr)  [davor@sladovic.hr](mailto:davor@sladovic.hr) |
| **ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.**  Osijek | Tel.: 031/250-510 Mob.: 099-352-7697 | [vladimir.cindric@zastitainspekt.hr](mailto:vladimir.cindric@zastitainspekt.hr)  [info@zastitainspekt.hr](mailto:info@zastitainspekt.hr) |
| **ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.**  Osijek | Tel.: 031/251-155  Mob.: 091-3251-142  Faks: 031/251-156 | [info@zus.hr](mailto:info@zus.hr)  [darije.varzic@zus.hr](mailto:darije.varzic@zus.hr) |
| **Dalmacija-**svi poštanski brojevi koji počinju s 02 | **DUŽEVIĆ d.o.o.**  Kaštel Gomilica | Mob.: 091-586-0031 | [tomislavduzevic@yahoo.com](mailto:tomislavduzevic@yahoo.com) |
| **Zagreb i okolica-**svi poštanski brojevi koji počinju s 01 i 04 | **ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.**  Zagreb | Tel.: 01/611-1334  Mob.: 091-611-9820 | [darko.ivankovic@zirs.hr](mailto:darko.ivankovic@zirs.hr)  [zirs@zirs.hr](mailto:zirs@zirs.hr) |

**Cjenik ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija UNP-a**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | **Vrsta plinske instalacije** | **Cijena ispitivanja instalacije u upotrebi**  **(EUR/HRK)\*** | **Cijena ispitivanja nove instalacije ili instalacije nakon obnove**  **(EUR/HRK)\*** |
| 1. | Plinska instalacija ukupne snage trošila do 10 kW | **43,80 EUR**  330,00 HRK | **57,07 EUR**  430,00 HRK |
| 2. | Plinska instalacija ukupne snage trošila 10 - 50 kW (do tri trošila) | **59,73 EUR**  450,00 HRK | **86,27 EUR**  650,00 HRK |
| 3. | Plinska instalacija ukupne snage trošila 10 - 50 kW (tri i više trošila) | **73,00 EUR**  550,00 HRK | **99,54 EUR**  750,00 HRK |
| 4. | Plinska instalacija ukupne snage trošila 50 - 100 kW (do tri trošila) | **99,54 EUR**  750,00 HRK | **126,09 EUR**  950,00 HRK |
| 5. | Plinska instalacija ukupne snage trošila 50 - 100 kW (tri i više trošila) | **126,09 EUR**  950,00 HRK | **159,27 EUR**  1.200,00 HRK |
| 6. | Plinska instalacija ukupne snage trošila 100 - 350 kW (do tri trošila) | **185,81 EUR**  1.400,00 HRK | **265,45 EUR**  2.000,00 HRK |
| 7. | Plinska instalacija ukupne snage trošila 100 - 350 kW (tri i više trošila) | **238,90 EUR**  1.800,00 HRK | **331,81 EUR**  2.500,00 HRK |
| 8. | Plinska instalacija ukupne snage trošila preko 350 kW | **331,81 EUR**  2.500,00 HRK | **398,17 EUR**  3.000,00 HRK |
| 9. | Plinska instalacija „SKID jedinice“ i kamp plina | **126,09 EUR**  950,00 HRK | **159,27 EUR**  1.200,00 HRK |
| 10. | Plinska instalacija „punilišta autoplina“ na benzinskim postajama | **185,81 EUR**  1.400,00 HRK | **265,45 EUR**  2.000,00 HRK |

* cijene sadrže sve troškove ispitivanja plinske instalacije UNP-a na ispravnost i nepropusnost te izdavanje izvještaja
* cijene ne sadrže troškove servisiranja opreme
* cijene ne sadrže putne troškove
* u slučaju neispunjavanja preduvjeta za pristupanje ispitivanju plinske instalacije (neposjedovanje propisane dokumentacije o instalaciji sukladno važećem Pravilniku o ispitivanju ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija UNP-a) u vrijeme dolaska ovlaštenog ispitivača, ponovni dolazak na ispitivanje naplaćuje se 50% cijene ispitivanja instalacije u upotrebi
* u cijene nije uračunat PDV.

*\**Fiksni konverzijski tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK *Primjena cjenika: od 1.1.2023.*

**INFORMACIJE ZA DODATNA TEHNIČKA PITANJA VEZANO NA INA MALE SPREMNIKE**

|  |  |
| --- | --- |
| **regija** | **mobitel** |
| SREDIŠNJA REGIJA I SLAVONIJA | 091/4973–894 |
| ISTRA I KVARNER | 091/4975–204 |
| DALMACIJA | 098/9808–884 |
| 098/261–537 |

**\*BROJEVI TELEFONA ZA PRIJAVE HITNIH KVAROVA NA SPREMNIKU ZA UNP IZVAN RADNOG VREMENA TE VIKENDOM SU SLIJEDEĆI:** 099/6976-935; 091/4974-459

\*„*ako je propuštanje na dijelu koji održava INA, d.d. tada trošak snosi INA, d.d.;  za sva ostala propuštanja trošak izlaska interventne službe snosi kupac“*